## KCl NH4
RUNSTARTED | 1683070250 | 2023-05-02 19:31 |  |  | Conc. | Absorbance |  | Dilution
RESULT | -1 | S1 | Standard 1 | 0 | 0.026604 | 0.026604 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683071500 | 2023-05-02 19:52
RESULT | -2 | S90 | Standard .2 | 1 | 0.047805 | 0.047805 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683071660 | 2023-05-02 19:54
RESULT | -2 | S91 | Standard .5 | 2 | 0.07194 | 0.07194 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683071820 | 2023-05-02 19:57
RESULT | -2 | S92 | Standard 1 | 3 | 0.12106 | 0.12106 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683071981 | 2023-05-02 20:00
RESULT | -2 | S93 | Standard 2.5 | 4 | 0.25281 | 0.25281 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683072140 | 2023-05-02 20:02
RESULT | -2 | S94 | Standard 5 | 5 | 0.48795 | 0.48795 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683072300 | 2023-05-02 20:05
RESULT | -2 | S95 | Standard 7.5 | 6 | 0.69455 | 0.69455 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683072460 | 2023-05-02 20:08
RESULT | -2 | S96 | Standard 10 | 7 | 0.94871 | 0.94871 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683072621 | 2023-05-02 20:10
RESULT | -1 | S0 | Standard 0 | 8 | 0.026214 | 0.026214 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683072780 | 2023-05-02 20:13
CALIBRATION | KCl Ammonia 10 | 1683072780 | 2023-05-02 20:13
RESULT | -3 | C11 | CCV | 9 | 4.8255 | 0.46509 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683072941 | 2023-05-02 20:16
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1683072941
QCPRODECISION | IN | 1683072941
RESULT | -3 | C12 | CCB | 10 | 0.041294 | 0.02674 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683073100 | 2023-05-02 20:18
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1683073100
QCPRODECISION | IN | 1683073100
RESULT | 5 | U1 | GCW_UP_A | 11 | 0.57988 | 0.076089 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683073261 | 2023-05-02 20:21
RESULT | 6 | U2 | GCW_UP_B | 12 | 0.81428 | 0.097566 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683073420 | 2023-05-02 20:24
RESULT | 7 | U3 | GCW_UP_C | 13 | 0.72292 | 0.089195 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683073581 | 2023-05-02 20:26
RESULT | 8 | U4 | GCW_TR_A | 14 | 0.44837 | 0.064039 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683073740 | 2023-05-02 20:29
RESULT | 9 | U5 | GCW_TR_B | 15 | 0.64557 | 0.082107 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683073900 | 2023-05-02 20:32
RESULT | 10 | U6 | GCW_TR_C | 16 | 0.6626 | 0.083668 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683074060 | 2023-05-02 20:34
RESULT | 10 | C13 | Duplicate | 17 | 0.6716 | 0.084492 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683074220 | 2023-05-02 20:37
QCPRORESULT | DUPLICATE | 1.3484 | 1683074220
QCPRODECISION | IN | 1683074220
RESULT | 10 | C14 | Auto Spike | 18 | 2.6825 | 0.26755 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683074380 | 2023-05-02 20:40
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 100.9944 | 1683074380
QCPRODECISION | IN | 1683074380
RESULT | 11 | U7 | GCW_WC_A | 19 | 0.67785 | 0.085065 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683074540 | 2023-05-02 20:42
RESULT | 12 | U8 | GCW_WC_B | 20 | 0.59962 | 0.077897 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683074700 | 2023-05-02 20:45
RESULT | -3 | C11 | CCV | 21 | 5.0959 | 0.48987 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683074860 | 2023-05-02 20:48
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1683074860
QCPRODECISION | IN | 1683074860
RESULT | -3 | C12 | CCB | 22 | 0.033768 | 0.026051 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683075020 | 2023-05-02 20:50
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1683075020
QCPRODECISION | IN | 1683075020
RESULT | 13 | U9 | GCW_WC_C | 23 | 1.3327 | 0.14506 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683075180 | 2023-05-02 20:53
RESULT | 14 | U10 | KCl_Blank | 24 | -0.10697 | 0.013155 | 0 | 0 | 0 | 18 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683075340 | 2023-05-02 20:56
RESULT | 15 | U11 | MSM_UP_A | 25 | 0.057112 | 0.02819 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683075500 | 2023-05-02 20:58
RESULT | 16 | U12 | MSM_UP_B | 26 | 0.23218 | 0.04423 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683075660 | 2023-05-02 21:01
RESULT | 16 | C13 | Duplicate | 27 | 0.23389 | 0.044387 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683075820 | 2023-05-02 21:04
QCPRORESULT | DUPLICATE | 0.73556 | 1683075820
QCPRODECISION | IN | 1683075820
RESULT | 16 | C14 | Auto Spike | 28 | 2.2617 | 0.22918 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683075980 | 2023-05-02 21:06
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 101.4751 | 1683075980
QCPRODECISION | IN | 1683075980
RESULT | 17 | U13 | MSM_UP_C | 29 | 0.098455 | 0.031978 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683076140 | 2023-05-02 21:09
RESULT | 18 | U14 | MSM_TR_A | 30 | 0.19691 | 0.040999 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683076300 | 2023-05-02 21:12
RESULT | 19 | U15 | MSM_TR_B | 31 | 0.46953 | 0.065977 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683076460 | 2023-05-02 21:14
RESULT | 20 | U16 | MSM_TR_C | 32 | 0.56328 | 0.074567 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683076620 | 2023-05-02 21:17
RESULT | -3 | C11 | CCV | 33 | 4.8855 | 0.47059 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683076780 | 2023-05-02 21:20
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1683076780
QCPRODECISION | IN | 1683076780
RESULT | -3 | C12 | CCB | 34 | 0.045362 | 0.027113 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683076940 | 2023-05-02 21:22
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1683076940
QCPRODECISION | IN | 1683076940
RESULT | 21 | U17 | MSM_WC_A | 35 | 1.3948 | 0.15076 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683077100 | 2023-05-02 21:25
RESULT | 22 | U18 | MSM_WC_B | 36 | 0.84913 | 0.10076 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683077260 | 2023-05-02 21:28
RESULT | 23 | U19 | MSM_WC_C | 37 | 1.0152 | 0.11598 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683077421 | 2023-05-02 21:30
RESULT | 24 | U20 | GWI_UP_A | 38 | 0.2108 | 0.042271 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683077581 | 2023-05-02 21:33
RESULT | 24 | C13 | Duplicate | 39 | 0.23938 | 0.04489 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683077741 | 2023-05-02 21:36
QCPRORESULT | DUPLICATE | 12.6994 | 1683077741
QCPRODECISION | OUT | 1683077741
QCPROACTION | CONTINUE | 1683077741
RESULT | 24 | C14 | Auto Spike | 40 | 2.2324 | 0.22652 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683077901 | 2023-05-02 21:38
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 101.0813 | 1683077901
QCPRODECISION | IN | 1683077901
RESULT | 25 | U21 | GWI_UP_B | 41 | 0.21394 | 0.042559 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683078061 | 2023-05-02 21:41
RESULT | 26 | U22 | GWI_UP_C | 42 | 0.45924 | 0.065035 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683078221 | 2023-05-02 21:44
RESULT | 27 | U23 | GWI_TR_A | 43 | 2.0121 | 0.20732 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683078382 | 2023-05-02 21:46
RESULT | 28 | U24 | GWI_TR_B | 44 | 2.7054 | 0.27084 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683078541 | 2023-05-02 21:49
RESULT | -3 | C11 | CCV | 45 | 4.8354 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683078702 | 2023-05-02 21:52
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1683078702
QCPRODECISION | IN | 1683078702
RESULT | -3 | C12 | CCB | 46 | 0.13825 | 0.035623 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683078863 | 2023-05-02 21:54
QCPRORESULT | NORMAL | 0.088246 | 1683078863
QCPRODECISION | OUT | 1683078863
QCPROACTION | CONTINUE | 1683078863
RESULT | 29 | U25 | GWI_TR_C | 47 | 1.1481 | 0.12815 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683079023 | 2023-05-02 21:57
RESULT | 30 | U26 | GWI_WC_A | 48 | 2.5011 | 0.25212 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683079183 | 2023-05-02 22:00
RESULT | 31 | U27 | GWI_WC_B | 49 | 1.374 | 0.14885 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683079343 | 2023-05-02 22:02
RESULT | 32 | U28 | GWI_WC_C | 50 | 1.7356 | 0.18198 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683079503 | 2023-05-02 22:05
RESULT | 33 | U29 | KCl_Blank | 51 | -0.10018 | 0.013777 | 0 | 0 | 0 | 18 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683079663 | 2023-05-02 22:08
RESULT | 34 | U30 | SWH_UP_A | 52 | 0.73134 | 0.089966 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683079823 | 2023-05-02 22:10
RESULT | 35 | U31 | SWH_UP_B | 53 | 0.55162 | 0.073499 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683079983 | 2023-05-02 22:13
RESULT | 36 | U32 | SWH_UP_C | 54 | 0.82497 | 0.098545 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683080143 | 2023-05-02 22:16
RESULT | 37 | U33 | SWH_TR_A | 55 | 0.65399 | 0.082879 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683080304 | 2023-05-02 22:18
RESULT | 38 | U34 | SWH_TR_B | 56 | 0.56303 | 0.074544 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683080463 | 2023-05-02 22:21
RESULT | -3 | C11 | CCV | 57 | 4.8985 | 0.47178 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683080624 | 2023-05-02 22:24
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1683080624
QCPRODECISION | IN | 1683080624
RESULT | -3 | C12 | CCB | 58 | 0.032446 | 0.025929 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683080784 | 2023-05-02 22:26
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1683080784
QCPRODECISION | IN | 1683080784
RESULT | 39 | U35 | SWH_TR_C | 59 | 0.53334 | 0.071824 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683080944 | 2023-05-02 22:29
RESULT | 40 | U36 | SWH_WC_A | 60 | 0.23743 | 0.044712 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683081104 | 2023-05-02 22:32
RESULT | 41 | U37 | SWH_WC_B | 61 | 0.22016 | 0.043129 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683081264 | 2023-05-02 22:34
RESULT | 41 | C13 | Duplicate | 62 | 0.21396 | 0.042561 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683081424 | 2023-05-02 22:37
QCPRORESULT | DUPLICATE | 2.8565 | 1683081424
QCPRODECISION | IN | 1683081424
RESULT | 41 | C14 | Auto Spike | 63 | 2.3709 | 0.23914 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683081581 | 2023-05-02 22:40
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 107.536 | 1683081581
QCPRODECISION | IN | 1683081581
RESULT | 42 | U38 | SWH_WC_C | 64 | 0.42522 | 0.061917 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683081740 | 2023-05-02 22:42
RESULT | -3 | C11 | CCV | 65 | 4.8264 | 0.46518 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683081900 | 2023-05-02 22:45
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1683081900
QCPRODECISION | IN | 1683081900
RESULT | -3 | C12 | CCB | 66 | 0.03805 | 0.026443 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | KCl Ammonia 10 | 1683082061 | 2023-05-02 22:48
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1683082061
QCPRODECISION | IN | 1683082061
RUNENDED | 1683082144 | COMPLETE

## KCl NOx
RUNSTARTED | 1683132372 | 2023-05-03 12:46
RUNENDED | 1683132421 | CANCELLED NOT STARTED
RUNSTARTED | 1683132561 | 2023-05-03 12:49
RUNSTARTED | 1683132705 | 2023-05-03 12:52
RUNENDED | 1683132774 | CANCELLED NOT STARTED
RUNSTARTED | 1683132798 | 2023-05-03 12:53
RUNENDED | 1683132915 | INSUFFICIENT REAGENT
RUNSTARTED | 1683132921 | 2023-05-03 12:55
RUNENDED | 1683132986 | INSUFFICIENT REAGENT
RUNSTARTED | 1683136499 | 2023-05-03 13:55
RESULT | -1 | S1 | Standard 1 | 0 | 0.03401 | 0.03401 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683137783 | 2023-05-03 14:16
RESULT | -2 | S90 | Standard 90 | 1 | 0.044529 | 0.044529 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683137912 | 2023-05-03 14:19
RESULT | -2 | S91 | Standard 91 | 2 | 0.062012 | 0.062012 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683138040 | 2023-05-03 14:21
RESULT | -2 | S92 | Standard 92 | 3 | 0.087871 | 0.087871 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683138169 | 2023-05-03 14:23
RESULT | -2 | S93 | Standard 93 | 4 | 0.16686 | 0.16686 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683138299 | 2023-05-03 14:25
RESULT | -2 | S94 | Standard 94 | 5 | 0.32331 | 0.32331 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683138428 | 2023-05-03 14:27
RESULT | -2 | S95 | Standard 95 | 6 | 0.46384 | 0.46384 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683138557 | 2023-05-03 14:29
RESULT | -2 | S96 | Standard 96 | 7 | 0.60796 | 0.60796 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683138685 | 2023-05-03 14:31
RESULT | -1 | S0 | Standard 0 | 8 | 0.033921 | 0.033921 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683138813 | 2023-05-03 14:34
CALIBRATION | KCL NO3_NO2 2 | 1683138813 | 2023-05-03 14:34
RESULT | 5 | C21 | Nitrate Standard | 9 | 1.043 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683138947 | 2023-05-03 14:36
RESULT | 6 | C22 | Nitrite Standard | 10 | 1.2632 | 0.39543 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683139075 | 2023-05-03 14:38
QCPRORESULT | REDUCTION EFFICIENCY | 82.5708 | 1683139075
QCPRODECISION | IN | 1683139075
RESULT | -3 | C11 | CCV | 11 | 0.99465 | 0.31807 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683139204 | 2023-05-03 14:40
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1683139204
QCPRODECISION | IN | 1683139204
RESULT | -3 | C12 | CCB | 12 | 0.007101 | 0.033506 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683139333 | 2023-05-03 14:42
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1683139333
QCPRODECISION | IN | 1683139333
RESULT | 7 | U1 | GCW_UP_A | 13 | 0.014472 | 0.03563 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683139462 | 2023-05-03 14:44
RESULT | 8 | U2 | GCW_UP_B | 14 | 0.027106 | 0.03927 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683139591 | 2023-05-03 14:47
RESULT | 8 | C13 | Duplicate | 15 | 0.013071 | 0.035226 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683139720 | 2023-05-03 14:49
QCPRORESULT | DUPLICATE | 69.868 | 1683139720
QCPRODECISION | OUT | 1683139720
QCPROACTION | CONTINUE | 1683139720
RESULT | 8 | C14 | Auto Spike | 16 | 0.98984 | 0.28371 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683139849 | 2023-05-03 14:51
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 96.273 | 1683139849
QCPRODECISION | IN | 1683139849
RESULT | 9 | U3 | GCW_UP_C | 17 | 0.015107 | 0.035813 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683139979 | 2023-05-03 14:53
RESULT | 10 | U4 | GCW_TR_A | 18 | 0.018898 | 0.036905 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683140108 | 2023-05-03 14:55
RESULT | 11 | U5 | GCW_TR_B | 19 | 0.018789 | 0.036874 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683140237 | 2023-05-03 14:57
RESULT | 12 | U6 | GCW_TR_C | 20 | 0.014052 | 0.035509 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683140366 | 2023-05-03 14:59
RESULT | 13 | U7 | GCW_WC_A | 21 | 0.083295 | 0.055461 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683140495 | 2023-05-03 15:02
RESULT | 14 | U8 | GCW_WC_B | 22 | 0.011858 | 0.034876 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683140623 | 2023-05-03 15:04
RESULT | -3 | C11 | CCV | 23 | 0.96851 | 0.31054 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683140752 | 2023-05-03 15:06
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1683140752
QCPRODECISION | IN | 1683140752
RESULT | -3 | C12 | CCB | 24 | 0.011184 | 0.034682 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683140882 | 2023-05-03 15:08
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1683140882
QCPRODECISION | IN | 1683140882
RESULT | 15 | U9 | GCW_WC_C | 25 | 0.010525 | 0.034493 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683141011 | 2023-05-03 15:10
RESULT | 16 | U10 | KCl_Blank | 26 | 0.01864 | 0.036831 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683141140 | 2023-05-03 15:12
RESULT | 17 | U11 | MSM_UP_A | 27 | 0.028858 | 0.039775 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683141274 | 2023-05-03 15:15
RESULT | 18 | U12 | MSM_UP_B | 28 | 0.050629 | 0.046048 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683141403 | 2023-05-03 15:17
RESULT | 19 | U13 | MSM_UP_C | 29 | 0.043532 | 0.044003 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683141533 | 2023-05-03 15:19
RESULT | 20 | U14 | MSM_TR_A | 30 | 0.011986 | 0.034913 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683141662 | 2023-05-03 15:21
RESULT | 21 | U15 | MSM_TR_B | 31 | 0.012607 | 0.035092 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683141791 | 2023-05-03 15:23
RESULT | 22 | U16 | MSM_TR_C | 32 | 0.011268 | 0.034707 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683141919 | 2023-05-03 15:25
RESULT | 22 | C13 | Duplicate | 33 | 0.027089 | 0.039265 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683142048 | 2023-05-03 15:27
QCPRORESULT | DUPLICATE | 82.4901 | 1683142048
QCPRODECISION | OUT | 1683142048
QCPROACTION | CONTINUE | 1683142048
RESULT | 22 | C14 | Auto Spike | 34 | 0.95179 | 0.27401 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683142177 | 2023-05-03 15:30
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 94.0523 | 1683142177
QCPRODECISION | IN | 1683142177
RESULT | -3 | C11 | CCV | 35 | 0.97421 | 0.31218 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683142307 | 2023-05-03 15:32
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1683142307
QCPRODECISION | IN | 1683142307
RESULT | -3 | C12 | CCB | 36 | 0.009459 | 0.034185 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683142436 | 2023-05-03 15:34
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1683142436
QCPRODECISION | IN | 1683142436
RESULT | 23 | U17 | MSM_WC_A | 37 | 0.01826 | 0.036721 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683142566 | 2023-05-03 15:36
RESULT | 24 | U18 | MSM_WC_B | 38 | 0.017038 | 0.036369 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683142694 | 2023-05-03 15:38
RESULT | 25 | U19 | MSM_WC_C | 39 | 0.018384 | 0.036757 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683142823 | 2023-05-03 15:40
RESULT | 26 | U20 | GWI_UP_A | 40 | 0.013837 | 0.035447 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683142952 | 2023-05-03 15:43
RESULT | 27 | U21 | GWI_UP_B | 41 | 0.013724 | 0.035414 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683143086 | 2023-05-03 15:45
RESULT | 28 | U22 | GWI_UP_C | 42 | 0.013971 | 0.035485 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683143215 | 2023-05-03 15:47
RESULT | 29 | U23 | GWI_TR_A | 43 | 0.080496 | 0.054655 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683143344 | 2023-05-03 15:49
RESULT | 30 | U24 | GWI_TR_B | 44 | 0.049279 | 0.045659 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683143473 | 2023-05-03 15:51
RESULT | 31 | U25 | GWI_TR_C | 45 | 0.019037 | 0.036945 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683143602 | 2023-05-03 15:53
RESULT | 32 | U26 | GWI_WC_A | 46 | 0.072748 | 0.052422 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683143731 | 2023-05-03 15:56
RESULT | 32 | C13 | Duplicate | 47 | 0.025804 | 0.038895 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683143860 | 2023-05-03 15:58
QCPRORESULT | DUPLICATE | 95.2679 | 1683143860
QCPRODECISION | OUT | 1683143860
QCPROACTION | CONTINUE | 1683143860
RESULT | 32 | C14 | Auto Spike | 48 | 0.92994 | 0.26844 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683143988 | 2023-05-03 16:00
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 85.7192 | 1683143988
QCPRODECISION | IN | 1683143988
RESULT | -3 | C11 | CCV | 49 | 0.95554 | 0.3068 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683144117 | 2023-05-03 16:02
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1683144117
QCPRODECISION | IN | 1683144117
RESULT | -3 | C12 | CCB | 50 | 0.010785 | 0.034567 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683144246 | 2023-05-03 16:04
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1683144246
QCPRODECISION | IN | 1683144246
RESULT | 33 | U27 | GWI_WC_B | 51 | 0.053935 | 0.047001 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683144375 | 2023-05-03 16:06
RESULT | 34 | U28 | GWI_WC_C | 52 | 0.050502 | 0.046012 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683144503 | 2023-05-03 16:08
RESULT | 35 | U29 | KCl_Blank | 53 | 0.008003 | 0.033766 | 0 | 0 | 0 | 530 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683144636 | 2023-05-03 16:11
RESULT | 36 | U30 | SWH_UP_A | 54 | 0.019126 | 0.036971 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683144765 | 2023-05-03 16:13
RESULT | 37 | U31 | SWH_UP_B | 55 | 0.077182 | 0.053699 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683144895 | 2023-05-03 16:15
RESULT | 38 | U32 | SWH_UP_C | 56 | 0.015679 | 0.035978 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683145024 | 2023-05-03 16:17
RESULT | 39 | U33 | SWH_TR_A | 57 | 0.011248 | 0.034701 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683145153 | 2023-05-03 16:19
RESULT | 40 | U34 | SWH_TR_B | 58 | 0.01244 | 0.035044 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683145282 | 2023-05-03 16:21
RESULT | 40 | C13 | Duplicate | 59 | 0.011697 | 0.03483 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683145410 | 2023-05-03 16:24
QCPRORESULT | DUPLICATE | 6.159 | 1683145410
QCPRODECISION | IN | 1683145410
RESULT | 40 | C14 | Auto Spike | 60 | 0.92657 | 0.26758 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683145540 | 2023-05-03 16:26
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 91.4129 | 1683145540
QCPRODECISION | IN | 1683145540
RESULT | -3 | C11 | CCV | 61 | 1.0059 | 0.3213 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683145669 | 2023-05-03 16:28
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1683145669
QCPRODECISION | IN | 1683145669
RESULT | -3 | C12 | CCB | 62 | 0.008781 | 0.03399 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683145746 | 2023-05-03 16:29
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1683145746
QCPRODECISION | IN | 1683145746
RESULT | 41 | U35 | SWH_TR_C | 63 | 0.012993 | 0.035204 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683145826 | 2023-05-03 16:30
RESULT | 42 | U36 | SWH_WC_A | 64 | 0.011303 | 0.034717 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683145906 | 2023-05-03 16:32
RESULT | 43 | U37 | SWH_WC_B | 65 | 0.010797 | 0.034571 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683145986 | 2023-05-03 16:33
RESULT | 44 | U38 | SWH_WC_C | 66 | 0.010678 | 0.034537 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683146066 | 2023-05-03 16:34
RESULT | -3 | C11 | CCV | 67 | 0.98999 | 0.31672 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683146146 | 2023-05-03 16:36
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1683146146
QCPRODECISION | IN | 1683146146
RESULT | -3 | C12 | CCB | 68 | 0.012186 | 0.034971 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | KCL NO3_NO2 2 | 1683146226 | 2023-05-03 16:37
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1683146226
QCPRODECISION | IN | 1683146226
RUNENDED | 1683146306 | COMPLETE